Biecz 04.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 (sprostowane)

dotyczy zamówienia wykonania analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o.

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

NIP – 7382144976

REGON – 122741503

KRS - 0000448829

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Pakiet 1

Zadanie A - analizie ścieku oczyszczonego i nieoczyszczonego,

Zdanie B - osadu ściekowego, skratek,  zawartości sitopiaskownika z oczyszczalni ścieków w Bieczu ul. Tumidajskiego 13, 38-340 Biecz oraz gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego

Zdanie C - analizie wody pitnej i wody popłucznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Pakiet 2 - wykonaniu monitoringu składowiska odpadów.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1:

Zadanie A:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oznaczenie parametrów  fizykochemicznych ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ścieków komunalnych i osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 roku.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przewidywana przez Zamawiającego  minimalna  ilość analiz – 12 w stosunku rocznym.

- Ilość analiz może podlegać zwiększeniu w razie potrzeby zamawiającego.

- Wymagane parametry analiz ścieku oczyszczonego i nieoczyszczonego:

| zawiesina ogólna ChZT BzT | azot ogólny fosfor ogólny indeks oleju mineralnego |
| --- | --- |

- Wykonywane analizy będą poprzez pobór próbek średniodobowych w sposób akredytowany na terenie oczyszczalni ścieków w Bieczu ul. Tumidajskiego 13.

- Wyniki analiz przesyłane będą na adres Załawie 5, 38-340 Biecz, najpóźniej do 1 tygodni od daty ich wykonania ( pobrania próbki).

Zadanie B

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oznaczenie parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych osadu ściekowego, skratek, piasku z  sitopiaskowników  i gleby do zagospodarowania osadu ściekowego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ścieków komunalnych i osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 roku.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przewidywana przez Zamawiającego  minimalna  ilość analiz  osadu ściekowego, piasku i skratek  – 3 w stosunku rocznym

- Ilość analiz może podlegać zwiększeniu w razie potrzeby zamawiającego.

- Wymagane parametry i oznaczenia analiz osadu ściekowego:

| Odczyn [pH] Zawartość suchej masy [%] Zawartość substancji organicznych [% s.m.] Zawartość azotu ogólnego [% s.m.] w tym: azotu amonowego [% s.m.] Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.] Zawartość wapnia [% s.m.] Zawartość magnezu [% s.m.] Kadm [mg/kg s.m.] | Miedź [mg/kg s.m.] Nikiel [mg/kg s.m. Ołów [mg/kg s.m.] Cynk [mg/kg s.m.] Rtęć [mg/kg s.m.] Chrom [mg/kg s.m.] Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/ kg s.m. Osadu] Bakterie z rodzaju Salmonella w 100g osadów przeznaczonych do badań |
| --- | --- |

- Wykonywane analizy będą poprzez pobór próbek osadu w sposób akredytowany na terenie oczyszczalni ścieków w Bieczu ul. Tumidajskiego 13.

- Na podstawie wyników analiz osadu ściekowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu dawkowania przedmiotowego osadu na grunty wskazane przez Zamawiającego.

- Przewidywana przez Zamawiającego  minimalna  ilość analiz  gruntu do zagospodarowania osadu ściekowego  – 6 w stosunku rocznym

- Ilość analiz może podlegać zwiększeniu w razie potrzeby zamawiającego.

- Wymagane parametry i oznaczenia analiz osadu ściekowego:

| Odczyn [pH] Zawartość fosforu przyswajalny (P2O2/100g) Kadm [mg/kg] Miedź [mg/kg] Nikiel [mg/kg] | Ołów [mg/kg] Cynk [mg/kg] Rtęć [mg/kg] Chrom [mg/kg] Skład granulometryczny (ił, pył, piasek, żwir, frakcja spławialna, typ i kategoria) |
| --- | --- |

- Wykonywane analizy będą poprzez pobór próbek osadu w sposób akredytowany na terenie przeznaczonym do zagospodarowania wyznaczonym przez podmiot zagospodarowujący osad.

- Wyniki analiz przesyłane będą na adres Załawie 5, 38-340 Biecz najpóźniej do 2 tygodni od daty ich wykonania (pobrania próbki).

Zadanie C

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody pitnej oraz popłucznej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ścieków komunalnych i osadów ściekowych, 
z dnia 6 lutego 2015 roku.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wyniki analiz przesyłane będą na adres Załawie 5, 38-340 Biecz, najpóźniej do 1 tygodnia –woda pitna,
 2 tygodnie woda popłuczna, od daty ich wykonania (pobrania próbki).

- W przypadkach  awaryjnych wynik należy przesłać  maksymalnie do czterech dni kalendarzowych oraz podać wynik  niezwłocznie  e-mail i telefonicznie.

- Przewidywana przez Zamawiającego  minimalna  ilość analiz monitoringu kontrolnego - 50 w stosunku rocznym.

- Ilość analiz może podlegać zwiększeniu w razie potrzeby zamawiającego.

- Wymagane parametry i oznaczenia analizy kontrolnej wody pitnej  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi parametry grupy A, pakiet I oraz III:

| Stężenie jonów wodoru [pH] Przewodność elektryczna Temperatura [oC] Zapach Smak Barwa Mętność Jon amonu Bakterie grupy coli [jtk/100 ml] Enterokoki | Escherichia coli [jtk/100 ml] BZT5 [mg/l O2] ChZTCr [mg/l O2] Zawiesina ogólna [mg/l] Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22oC Azotyny Azotany Glin (Al.)2) Żelazo |
| --- | --- |

- Przewidywana przez Zamawiającego  minimalna  ilość analiz przeglądowych wody pitnej – 2 w stosunku rocznym

- Ilość analiz może podlegać zwiększeniu w razie potrzeby zamawiającego.

- Wymagane parametry i oznaczenia analizy przeglądowej wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi parametry grupy A, pakiet I oraz II oraz grupy B:

| Bakterie grupy coli Escherichia coli Barwa Zapach Smak Mętność Przewodność Stężenie jonów wodoru (pH) Jon amonowy Glin Żelazo Azotyny Enterokoki Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h Antymon Arsen Azotany Benzen Benzo(a)piren Bor Chrom Cyjanki | 1,2-dichloroetan Fluorki Kadm Miedź Nikiel Ołów Pestycydy Σ pestycydów Rtęć Selen Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Chlorki Siarczany Mangan Sód Ogólny węgiel organiczny (OWO) - oznaczać przy produkcji >10000m3/d, Utlenialność z KMnO4 (nie trzeba oznaczać jeżeli badane jest OWO) Σ THM (uzdatnianie podchlorynem sodu), Chlor wolny, Σ chloranów i chlorynów. |
| --- | --- |

- Wykonywane analizy będą poprzez pobór próbek monitoringu przeglądowego i kontrolnego wody pitnej wg normy PN-ISO 5667-5:2003 A na terenie miasta Biecz oraz m. Libusza i Sitnica.

- Miejsca poboru monitoringu kontrolnego zostaną wytypowane w uzgodnieniu z PSSE w Gorlicach, nie mniej niż po trzy w m. Biecz i m. Libusza oraz jedno w m. Sitnica.

- Monitoring przeglądowy obejmuje m. Biecz i Libusza.

- Zamawiający zobowiązany jest do przesłania rocznego harmonogramu poboru próbek wody pitnej do analizy Wykonawcy do 31 stycznia 2020  roku.

- Wymagane parametry i oznaczenia analizy przeglądowej wody popłucznej:

- Odczyn pH

- Temperatura

- Zawiesina ogólna

- Pobór próbek monitoringu wody popłucznej będzie miał miejsce na wylocie z SUW ul. Załawie 5 w Bieczu.

- Częstotliwość poboru wody popłucznej do analizy – co dwa miesiące.

- W przypadkach  awaryjnych ( skażenia, awarie sieci lub przypadki losowe) wynik należy przesłać  maksymalnie do czterech dni kalendarzowych oraz podać wynik  niezwłocznie po otrzymaniu wyników laboratoryjnych na adres  e-mail i telefonicznie.

- W razie przekroczenia parametrów fizykochemicznych lub dopuszczalnej zawartości bakteriologicznej w wodzie pitnej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2:

Zakres badań monitoringowych składowiska odpadów

ZAKRES ANALIZ 1: 	Typ próbki: Biogaz (Emisja i skład gazu składowiskowego)

Miejsce poboru: Studzienki odgazowujące: S1, S2, S3, S4

Terminy pomiarów - nr miesiąca kalendarzowego M1 – M12

| nazwa | Metodyka | 1) | dolna granica ozn. | górna granica ozn. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie % metanu (CH4) | KJ-I-5.7-12 | (A) | 0,3 | 80 | [% obj.] |
| Stężenie % dwutlenku węgla (CO2) | KJ-I-5.7-12 | (A) | 0,6 | 50 | [% obj.] |
| Stężenie % tlenu (O2) | KJ-I-5.7-12 | (A) | 0,3 | 21 | [% obj.] |
| Emisja metanu (CH4) | KJ-I-5.7-12 | (A) | - | - | [kg/h] |
| Emisja dwutlenku węgla (CO2) | KJ-I-5.7-12 | (A) | - | - | [kg/h] |
| Emisja tlenu (O2) | KJ-I-5.7-12 | (A) | - | - | [kg/h] |
| Prędkość objętościowa wypływu gazu | KJ-I-5.7-12 | (A) | 0,00 | 20 | [m³/h] |
| Pobieranie próbek: KJ-I-5.7-12 (A) | - |

ZAKRES ANALIZ 2: 	Typ próbki: Woda podziemna (Analiza składu wód podziemnych)

Miejsce poboru: Piezometry: P1, P2, P3

Terminy poboru próbek - nr miesiąca kalendarzowego:  M2, M5, M8, M11

| nazwa | Metodyka | 1) | dolna granica ozn. | górna granica ozn. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | (A) | 3 | - | [-] |
| Ołów (Pb) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,0040 | 1 | [mg/l] |
| Kadm (Cd) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,00030 | 0,15 | [mg/l] |
| Miedź (Cu) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,0020 | 1 | [mg/l] |
| Cynk (Zn) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,050 | 50 | [mg/l] |
| Rtęć (Hg) | PN-EN 1483:2007 | (A) | 0,000050 | 0,01 | [mg/l] |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | (A) | 1,0 | 5000 | [mg/l] |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | KJ-I-5.4-97 (iii) | (A) | 0,036 | 12 | [µg/l] |
| Chrom (VI) | PN-EN ISO 23913:2009 | (A), (NR) | 0,010 | 10 | [mg/l] |
| Poziom lustra wody | KJ-I-5.7-2 | (A) | 0 | - | [m p.p.t.] |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 20°C | PN-EN 27888:1999 | (A) | 50 | - | [µS/cm] |
| Pobieranie próbek: PN-ISO 5667-11:2004 (A) | - |

ZAKRES ANALIZ 3: 	Typ próbki: Woda odciekowa (Analiza składu wód odciekowych)

Miejsce poboru: Zbiornik odcieków

Terminy poboru próbek - nr miesiąca kalendarzowego: M2, M5, M8, M11

| nazwa | Metodyka | 1) | dolna granica ozn. | górna granica ozn. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | (A) | 3 | - | [-] |
| Ołów (Pb) | PN-EN ISO 11885:2009 | (A) | 0,005 | 16 | [mg/l] |
| Kadm (Cd) | PN-EN ISO 11885:2009 | (A) | 0,0025 | 8 | [mg/l] |
| Miedź (Cu) | PN-EN ISO 11885:2009 | (A) | 0,005 | 16 | [mg/l] |
| Cynk (Zn) | PN-EN ISO 11885:2009 | (A) | 0,025 | 80 | [mg/l] |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | (A) | 1,0 | 5000 | [mg/l] |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | KJ-I-5.4-97 (iv) | (A) | 0,036 | 12 | [µg/l] |
| Chrom (VI) | PN-EN ISO 23913:2009 | (A), (NR) | 0,010 | 10 | [mg/l] |
| Rtęć (Hg) | PN-EN 1483:2007; KJ-I-5.4-35 | (A) | 0,0005 | 0,3 | [mg/l] |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C | PN-EN 27888:1999 | (A) | 50 | - | [µS/cm] |
| Pobieranie próbek: PN-ISO 5667-10:1997 (A) | - |

ZAKRES ANALIZ 4: 	Typ próbki: Morfologia (Badanie struktury i składu masy składowanych odpadów).	Termin poboru próbek - nr miesiąca kalendarzowego - M8

| nazwa | Metodyka | 1) | dolna granica ozn. | górna granica ozn. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady papieru i tektury | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady tworzyw sztucznych | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady materiałów tekstylnych | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady szkła | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady metali | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady organiczne pozostałe | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Odpady mineralne pozostałe | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Frakcja < 10mm | PN-93/Z-15006 | (NA) | 0 | 100 | [%] |
| Pobieranie próbek: KJ-I-5.7-46 (A) | - |

ZAKRES ANALIZ 5: 	Typ próbki: Woda powierzchniowa (Analiza składu wody powierzchniowej)

Miejsce poboru: 	Rzeka Ropa przed składowiskiem

Rzeka Ropa za składowiskiem

Terminy poboru próbek – nr miesiąca kalendarzowego: M2, M5, M8, M11

| nazwa | Metodyka | 1) | dolna granica ozn. | górna granica ozn. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość przepływu | PN-EN ISO 748:2009 | (NA) | - | - | [m³/h] |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | (A) | 3 | - | [-] |
| Ołów (Pb) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,0040 | 1 | [mg/l] |
| Miedź (Cu) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,0020 | 1 | [mg/l] |
| Cynk (Zn) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,050 | 50 | [mg/l] |
| Kadm (Cd) | PN-EN ISO 17294-2:2006 | (A) | 0,00030 | 0,15 | [mg/l] |
| Rtęć (Hg) | PN-EN 1483:2007 | (A) | 0,000050 | 0,01 | [mg/l] |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | (A) | 1,0 | 5000 | [mg/l] |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | KJ-I-5.4-97 (iii) | (A) | 0,036 | 12 | [µg/l] |
| Chrom (VI) | PN-EN ISO 23913:2009 | (A), (NR) | 0,010 | 10 | [mg/l] |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C | PN-EN 27888:1999 | (A) | 50 | - | [µS/cm] |
| Pobieranie próbek: PN-ISO 5667-6:2003 (A) | - |

Wyniki przesyłane będą najpóźniej do 3 tygodni od daty ich pobrania próbki.

4. Wytyczne do Pakietu 1 i Pakietu 2:

- W przypadku utracenia lub zawieszania akredytacji na przeprowadzanie analiz laboratoryjnych w zakresie odpowiadającym zamówieniu, Wykonawca ma obowiązek o powyższym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym zakresie.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania objęte akredytacjami, zezwoleniami oraz decyzjami, jak również za prawidłowość prowadzenia analiz oraz poboru próbek.

- Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami i miejscami poboru próbek.

- Warunki płatności: należność płatna będzie za ilość analiz  w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przeprowadzonych analiz co nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy nawet w części i nie powoduje żadnych dodatkowych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   73.11.10.00

6.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7.	Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gkbiecz@gmail.com , faksem	na nr: 13 44 71 040,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Załawie 5, 38-340 Biecz do dnia 12 grudnia 2019 roku.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gkbiecz.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gkbiecz.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Rafał Stanula pod numerem telefonu 665 101 126.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY

- formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- odpis akredytacji na wykonywanie przedmiotowych analiz,

- umowy na poszczególne analizy i badania z zewnętrznymi podmiotami w razie braku możliwości ich wykonywania,

Załącznik nr 1

FORMULARZ   OFERTOWY

Oferta została złożona przez

………………………………………………………………………………………………….

(Numer telefonu/ numer faxu)

NIP .......................................................   REGON ......................................................................

/podać nazwę i adres oferenta, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera konsorcjum/

działającego w imieniu:

- własnym x :

- konsorcjum/spółki cywilnej x,  w skład którego/ej  wchodzą:

- .............................................................................;

- .............................................................................;

x – niepotrzebne skreślić

Nawiązując do zaproszenia w trybie zapytania ofertowego oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i  poniższymi cenami ofertowymi:

Pakiet 1

Analiza laboratoryjna  ścieku oczyszczonego i nieoczyszczonego, odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek i zawartości sitopiaskowników  wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Bieczu oraz wody pitnej i popłucznej z wodociągu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu,

| Opis przedmiotu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Zł |  |
| Analiza ścieku oczyszczonego | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Analiza ścieku nieoczyszczonego | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Analiza osadu ściekowego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Analiza skratek | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Analiza piasku z sitopiaskownika | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Analiza gleby | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Analiza kontrolna wody pitnej | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Analiza przeglądowa wody pitnej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Analiza wody popłucznej | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto:  ..................................................................................................................

Słownie brutto:  ...............................................................................................................

Pakiet 2 -wykonanie monitoringu Składowiska Odpadów

| Opis przedmiotu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Zł |  |
| ZAKRES 1 Biogaz (Emisja i skład gazu składowiskowego | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| ZAKRES 2 Woda podziemna (Analiza składu wód podziemnych) | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| ZAKRES 3 Woda odciekowa (Analiza składu wód odciekowych) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| ZAKRES 4 Morfologia (Badanie struktury i składu masy składowanych odpadów) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ZAKRES 5 Woda powierzchniowa (Analiza składu wody powierzchniowej) | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| Badanie stateczności zboczy i pomiar osiadania składowiska | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Określenie powierzchni i objętości składowanych odpadów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja roczna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto:  ...................................................................................................................

Słownie brutto:  ..................................................................................................................

- Oświadczam, że analizy będą wykonywane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego przez okres  od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi będą z zachowaniem przepisów
o certyfikatach akredytacyjnych w zakresie przedmiotowych analiz oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.

- Oferuję termin płatności do 30 dni od otrzymania faktury.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń  w celu  uzyskania korzyści majątkowych.

- Wykonawca powierza podwykonawcy, tj. ............................................wykonanie części zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości analiz.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że :

- zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia, projektem umowy  i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,

- otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- akceptuję 30 dniowy termin związania ofertą.

........................ , dn. .................                                                    ..........................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

Umowa   - Projekt (sprostowany)

zawarta w dniu ……….. roku w Bieczu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał Zakładowy 2 262 000 PLN,  KRS 0000448829

38-340 Biecz, ul. Rynek 18, NIP 7382144976, REGON 122741503

reprezentowanym przez:

Kazimierza Wszołka  – Prezesa Zarządu

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

…………………………

zwanym  dalej „Wykonawcą”,  zwane łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - numer sprawy: ZO/12/2019, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

§ 1.

Pakiet 1

1. Zamawiający zleca wykonanie analizy ścieku oczyszczonego i nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek,  zawartości sitopiaskownika z oczyszczalni ścieków w Bieczu ul. Tumidajskiego 13, 38-340 Biecz, gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego oraz  analizie wody pitnej i wody popłucznej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Pakiet 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania monitoringu Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Biecz gm. Biecz w zakresie:

- badania wód podziemnych

- badania wód powierzchniowych

- badania wód odciekowych

- analizy emisji i składu gazu składowiskowego

- badania osiadania składowiska i stateczności zboczy

- kontroli składu i struktury odpadów

- wykonania dokumentacji kwartalnej i raportu rocznego.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy realizacji określa załącznik nr 1 stanowiący integralną częścią niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do prowadzenia badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat akredytacji  w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w zakresie normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

§ 2.

Termin rozpoczęcia  wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 	02.01.2020 r.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień:  	31.12.2020 r.

§ 3.

Pakiet 1

- Pakiet 1

Wykonawca  zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie sprawozdania zawierającego wyniki badań:

A) w terminie do 1 tygodnia od daty poboru prób ścieku oczyszczonego i nieoczyszczonego;

B) 2 tygodnie od daty poboru prób dla osadu ściekowego, skratek,  zawartości sitopiaskownika oraz gleby;

C) najpóźniej do 1 tygodnia  od daty pobrania próbki wody pitnej;

W przypadkach  awaryjnych wynik należy przesłać  maksymalnie do czterech dni kalendarzowych od daty pobrania próbki wody pitnej oraz w razie przekroczenia parametrów fizykochemicznych lub dopuszczalnej zawartości bakteriologicznej w wodzie pitnej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji za pomocą e-mail oraz telefonicznie.

2 tygodnie od daty poboru próbki wody popłucznej;

Pakiet 2

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i pomiarów za dany okres w formie sprawozdania w terminie do 2 tygodni od poboru prób, a raportu rocznego do dnia 31.01.2021 r.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji  i dokumentów w tym: mapy z lokalizacją punktów poboru próbek wód oraz podstawowych danych o składowisku (lokalizacja, powierzchnia kwater, budowa geologiczna, morfologia terenu itp.). W przypadku niedostarczenia w terminie przez Zamawiającego danych koniecznych do wykonania raportu rocznego termin jego wykonania ulega odpowiedniemu  przedłużeniu  o liczbę dni zwłoki.

- Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom Wykonawcy dostępu do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane  pomiary i badania.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie,  faksem lub e-mailem o dacie dokonywania wszystkich pomiarów i badań z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie pomiarów lub poboru prób  Strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania tych czynności.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy (osoby wskazanej w § 7 umowy) faksem lub e-mailem  o wszelkich uszkodzeniach i brakach w istniejącej sieci monitoringowej (piezometry, studzienki odgazowujące, repery) uniemożliwiających prawidłowe pobranie próbki.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy  wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego zakresie  wyszczególnionym w § 1 Umowy,  załączniku nr 1 do Umowy oraz  ofercie. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za zakres zlecany przez Zamawiającego będący przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać badań objętych umową w celu ich dalszego przetwarzania.

§ 4.

- Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu wykonania  zleconych w danym okresie prac w terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

- Sprawozdania z badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 2 (dwóch)  egzemplarzach a raport roczny również na nośniku elektronicznym.

- Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez  Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania.

- Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.

- Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu umowy, których konieczność wykonania wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres przedmiotu umowy, wykonane zostaną przez Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny, w uzgodnionym przez Strony terminie.

§ 5.

- Wartość umowy stanowi cena oferty w kwocie…………………zł netto tj…………………..zł brutto (słownie:…………………………………………………………)w tym podatek VAT (…….%)  zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie  stosownie do zakresu wykonanych badań i pomiarów w danym terminie.

- Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary  określa  załącznik numer 1 do Umowy.

- Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe  będące  podstawą  ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie.

- Rozliczenie należności za wykonane prace następowało będzie sukcesywnie, każdorazowo   po wykonaniu częściowym przedmiotu umowy w danym terminie realizacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT doręczonej Zamawiającemu.

- Należność Wykonawcy za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia  otrzymania faktury VAT.

- Za dzień zapłaty  uważa się dzień uznania rachunku bankowego  Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w płatności należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia następującego po terminie  płatności do dnia zapłaty włącznie.

- W przypadku zwłoki w płatności przez Zamawiającego należności z tytułu częściowego wykonania przedmiotu umowy przekraczającej 60 dni, Wykonawca może powstrzymać się od  dalszej realizacji umowy do czasu  dokonania zapłaty przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  (obliczonego za prace zlecone do wykonania w danym okresie rozrachunkowym dotknięte opóźnieniem) za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. (danego pakietu)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedłożonych do zapłaty faktur za dany okres.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

- Po stronie Zamawiającego: ………………………..

tel.:

e-mail:

- Po stronie Wykonawcy: ……………………

tel.: …………………….

e-mail: ……………………………..

§ 8.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			  							WYKONAWCA

Załącznik nr 3  do ZO nr 12

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością   ul. Rynek 18, 38-340 Biecz ,fax: 134471040, e-mail: gkbiecz@gmail.com

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w  Bieczu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością jest Danuta Kasprzak, adres e-mail: iodo@biecz.pl*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonania analiz ścieku oczyszczonego oraz nieoczyszczonego, osadu ściekowego, skratek, piasku z sitopiaskownika,  gleby przeznaczonej do zagospodarowania osadu ściekowego, wody pitnej i popłucznej oraz monitoringu Składowiska Odpadów, ZO/12/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.